APSTIPRINĀTS

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 2.maijā

protokols Nr. 1

Iepirkuma

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””

Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/5

### NOLIKUMS

Kuldīgā, 2016

# Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma metode, nosaukums un identifikācijas numurs:

    - Iepirkuma metode: iepirkums, kurš organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

    - Iepirkuma nosaukums: Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.

    - Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/5

  - Pasūtītājs un kontaktpersona:

    - Pasūtītājs: PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”

Adrese: Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301

Reģ. Nr. 90000035711

Tālrunis +371 63324082, Fakss: + 371 63324082

e-pasta adrese: kuldigasttt@pcabc.lv

mājaslapa: http://www.kuldigastehnikums.lv/

    - Iepirkuma komisijas noteiktās kontaktpersonas: Par iepirkuma dokumentāciju Iepirkumu vadītājs –  Renārs Sakne, tālrunis 25472567, e-pasta adrese: renars.sakne@inbox.lv , organizatoriska rakstura informācija, objekta apsekošanas organizēšana  – Ojārs Pečulis, tālrunis 29177541, e-pasta adrese: ojarapasts@inbox.lv  .

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana

    - Iepirkuma dokumentāciju ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā http://www.kuldigastehnikums.lv/, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iepazīties ar to uz vietas Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3300, Latvija, darba dienās plkst.9:00 – 16:00 līdz 2016.gada 17.maijam, plkst.15:00.

    - Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un/vai pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā „Iepirkumi” pie iepirkuma dokumentācijas.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi jāiesniedz iepirkuma nolikuma 1.3.1. punktā minētajā adresē darba dienās (pasūtītāja darba laikā) līdz 2016.gada 17.maijam, plkst.15:00.

    - Pretendents atbilstoši piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta to pa pastu uz adresi, kāda norādīta iepirkuma nolikuma 1.3.1.punktā norādītajā adresē un termiņā.

    - Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc iepirkuma nolikuma 1.3.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas laika.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu un prasības darbu izpildei

  - Iepirkuma priekšmets

    - Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.35 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums” un saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” noteikto.

    - Darbu izpildes un nodošanas termiņš:

    - Pakalpojuma izpildes termiņš – saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) nedēļas.

    - Iepirkuma priekšmeta klasifikācijas kods ir 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība)

  - Objekta apskate:

    - Pretendentam līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām obligāti ir jāveic objekta apsekošana, iepriekš par to vienojoties ar pasūtītāja iepirkuma nolikuma 1.2. punktā noteikto kontaktpersonu.

    - Objekta apskates laikā papildu informācija saistībā ar iepirkuma nolikumu netiks sniegta, jebkādi jautājumi adresējami Iepirkuma komisijai rakstveidā.

  - Pretendentiem iesniedzot piedāvājums jāņem vērā:

    - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas pretendentam, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, būs jāslēdz līgums par darbu izpildi.

    - Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt veikta tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktā kārtībā.

    - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

# Prasības pretendentiem

  - Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju

    - Iepirkumā var piedalīties piegādātāji, kuri ir tiesīgi veikt projektēšanas darbus. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Piegādātāju apvienībai, ja tai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas būs jāizveido pilnsabiedrība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Tehniskās un profesionālās spējas

    - Pretendentam iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) publisku ēku tehnisko projektu (atjaunošana vai pārbūves) izstrādē, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

      - publiskās ēkas platība, kurai izstrādāta tehniskā dokumentācija, ir vismaz 1600 m2 (Viens tūkstotis seši simti);

      - objekta projektēšanas pakalpojuma izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) nav mazākas kā 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

    - Pretendentam darbu izpildei jāpiesaista šādi galvenie speciālisti:

      - arhitektu, kuram:

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku projektēšanas darbu veikšanā, kas atbilst iepirkuma 3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktos noteiktajām prasībām;

b) ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts.

      - elektroietaišu projektētāju, kuram:

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku elektroietaišu projektēšanas darbu veikšanā, kas atbilst iepirkuma nolikuma 3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām;

b) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā.

      - siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāju, kuram:

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas veikšanā, kas atbilst iepirkuma nolikuma 3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām;

b) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā.

      - energoauditoru, kuram:

- iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) publisku ēku (katras ēkas apkurināmā platība ir vismaz 1600 m2 (viens tūkstotis seši simti)) energoaudita pārskatu izstrādē;

- ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un sertifikāta un/vai apliecības kopiju, kas apliecina piesaistītā speciālista atbilstību iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām.

      - speciālistu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, kuram:

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, kas atbilst iepirkuma procedūras 3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām;

b) ir spēkā esošs sertifikāts, kurš apliecina speciālista tiesības veikt būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanu.

    - Pretendenta visas projektēšanā izmantotās programmas ir licencētas un licencēto programmu skaits ir vienāds vai lielāks par piedāvāto speciālistu skaitu.

    - Pretendentam ir jābūt pieejamām sekojošām ierīcēm:

##### Ēkas blīvuma mērītājs (Blower door vai analoģiska tehnoloģija);

##### Termokamera (ar izšķirtspēju ne mazāka kā 240 x 180 pikseļi).

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014. un 2015.) ir vismaz 80 000,00 (Astoņdesmit tūkstoši eiro, 00 centi). Uzņēmumiem, kuri dibināti pēc 2012.gada 1.janvāra, finanšu apgrozījumam ir jāatbilst šajā punktā noteiktajam.

    - Pretendentam uz līguma slēgšanas brīdi jābūt pieejamiem (brīviem no jebkādām saistībām) finanšu līdzekļiem 15 000,00 EUR (Piecpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi).

    - Pretendentam ir spēkā esoša profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (vai līdz līguma noslēgšanai iepirkuma ietvaros pretendents veiks profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu) ar atbildības limitu ne mazāku kā kopējā piedāvātā līguma summa.

  - Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 3.4.1. un 3.4.2. minētie nosacījumi

  - Iesniedzamie dokumenti (iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti zemāk)

    - Pretendenta atlases dokumenti:

      - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums, kurš sagatavots atbilstoši pasūtītāja noteiktajai veidnei (pielikums Nr. 2).

      - Pretendenta parakstīts apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu, kas apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.3.1. punktā noteiktajām prasībām.

      - Pretendenta iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) veikto projektēšanas darbu saraksts, kas sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajai veidnei (pielikums Nr. 5) un apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām prasībām. Saraksta ailē „Objekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem darbiem, lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību iepirkuma  nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam jāpievieno pasūtītāju izsniegtas pozitīvas atsauksmes par veiktajiem projektēšanas darbiem. Objekti par kuriem netiks iesniegtas pasūtītāju izsniegtas atsauksmes (ar pozitīvu veiktā darba novērtējumu) iepirkuma ietvaros tiks uzskatīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

      - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši speciālistu saraksta veidnei (pielikums Nr. 6). Sarakstā jāiekļauj iepirkuma nolikuma 3.2.2. punktā norādītie speciālisti. Sarakstā jānorāda visa nepieciešamā informācija par speciālistu veiktajiem darbiem, lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.2.punktos noteiktajām prasībām.

      - Pretendenta piesaistīto iepirkuma nolikuma 3.2.2. punktā minēto speciālistu CV, kas sagatavots atbilstoši CV veidnei (pielikums Nr. 7), pieejamības apliecinājums, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī sertifikātu un/vai apliecību kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju un atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.2. apakšpunktos noteiktajām prasībām. Ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kā arī Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība. (Ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušie speciālisti profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību var neiesniegt, ja tie savam piedāvājumam pievieno Latvijas Republikas kompetentas institūcijas, kas atbildīga par profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniegšanu apliecinājumu, ka profesionālās atzīšanas apliecība speciālistam var tikt izsniegta līdz projektēšanas uzsākšanas brīdim).

      - Bankas izsniegts apliecinājums, ka pretendentam ir pieejami (brīvi no jebkādām saistībām) finanšu līdzekļi iepirkuma nolikuma 3.3.2. punktā noteiktajā apmērā, kas var tikt izmantoti projektēšanas pakalpojumu izpildei, vai bankas izsniegts apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ietvaros, tiks piešķirts kredīts iepirkuma nolikuma 3.3.2. punktā noteiktajā apmērā.

      - Pretendenta spēkā esošās profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apliecinājums, ka iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā iesniegs profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.3.3. punktā noteiktajam.

      - Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2000 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida projektēšanas darbu veikšanā, sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu pretendenta projektēšanas darbu veikšanā.

      - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendenta visas projektēšanā izmantotās programmas ir licencētas un licencēto programmu skaits ir vienāds vai lielāks par piedāvāto speciālistu skaitu, norādot tajā katra piedāvātā speciālista darbā izmantojamo konkrēto programmu. Apliecinājumam jāpievieno preču pavadzīmju (rēķinu) kopijas par minēto programmu iegādi (pavadzīmēm (rēķiniem) jābūt izrakstītām uz pretendenta/apakšuzņēmēja vārda vai uzņēmuma iepriekšējā īpašnieka vārda, ja uzņēmumu pretendents ieguvis no citas personas kopā ar programmām).

      - Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, uz kura iespējām balstās, lai atbilstu Iepirkuma dokumentācija noteiktajām prasībām:

##### apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts;

##### vienošanās vai rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkumā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

    - Tehniskais piedāvājums, kura sastāvā jābūt:

      - Izvērstam piedāvātās līgumcenas aprēķinam (izmaksu tāmei), kurā ir jānorāda katra darba veida izmaksas. Darbu izmaksu tāmē ir jānorāda izmaksas visu darbu veikšanai saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.1 (tehnisko specifikāciju).

      - Darbu izpildes kalendārajam grafikam.

      - Aizpildītam un pasūtītāja pārstāvja parakstītam objekta apsekošanas akta oriģinālam (pielikums Nr. 4).

      - mērierīču sarakstam, kurā jānorāda, ka pretendentam ir pieejamas šādas mērierīces (norādot attiecīgās mērierīces tehniskos parametrus):

##### Ēkas blīvuma mērītājs (Blower door vai analoģiska tehnoloģija);

##### Termokamera (ar izšķirtspēju ne mazāka kā 240 x 180 pikseļi).

- Apmaksas nosacījumi

4.1. Apmaksas nosacījumi - pēcapmaksa 100% (viens simts procentu). Pretendentam ir tiesības pieprasīt avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit procenti) apmēram saskaņā ar savā piedāvājumā norādīto avansa maksājuma apmēru (norādot tā apmēru savā piedāvājumā).

4.2. Autoruzraudzības pakalpojumu apmaksa tiks organizēta ikmēneša maksājuma formā.

# Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājuma saturs

Piedāvājums sastāv no divām daļām:

    - Pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija);

    - Tehniskā un finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija);

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums jebkāda veida elektroniskā datu nesējā (1 (vienā) eksemplārā).

  - Piedāvājuma valoda

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez neatrunātiem labojumiem un dzēsumiem. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Satura rādītājs un caurauklojums

Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Dokumentu izstrādāšana un noformēšana

Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām.

  - Aploksnes noformējums

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi;

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi;

- atzīmi: Piedāvājums atklātam konkursam „Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/5

- atzīmi: Neatvērt līdz 2016.gada 17.maijam, plkst.15:00.

# Cenas veidošana, piedāvājumā paredzētie darbi

  - Cenas veidošana

Cenās jāiekļauj visas izmaksas (ieskaitot nodokļus), kas saistītas ar projektēšanas pakalpojumu izpildi saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām - par visām darbu grupām un visiem nepieciešamajiem darbiem katrā darbu grupā.

# Piedāvājuma noraidīšana

  - Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - Pieteikums dalībai iepirkumā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums vai tas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Pretendents vai apakšuzņēmēji, ko pretendents ir plānojis piesaistīt pakalpojumu sniegšanai

- nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta dalībai iepirkumā;

- nav iesnieguši iepirkuma nolikumā pieprasītos dokumentus vai neatbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām.

    - Piedāvājumā ietvertais tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājumi, kuri neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - Nepatiesas informācijas sniegšana

Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā.

# Piedāvājumu vērtēšana

  - Vērtēšanas kārtība

Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājumu vērtēšanas posmi

Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos.

    - Pirmais posms – Piedāvājumu noformējuma, iesniegto dokumentu un pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un iesniegto pretendentu atlases dokumentu atbilstību nolikuma prasībām.

    - Otrais posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām.

    - Trešais posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijiem.

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs

No visiem iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajam prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle tiek veikta, ņemot vērā sekojošu kritēriju īpatsvaru:

| - Kritērijs | - Punkti |
| --- | --- |
| Kopējā piedāvātā līgumcena, bez PVN | 60,00 |
| Darbu veikšanas termiņš nedēļās* | 30,00 |
| Avansa maksājuma apmērs | Avanss netiek pieprasīts – 10 punkti Avansa maksājums līdz 15% - 5 punkti Avansa maksājums no 15% līdz 30% - 0 punkti |

Punkti kritērija ”Kopējā piedāvātā līgumcena” ietvaros tiek piešķirti pēc šādas formulas:
PUNKTI = CENAzemākā/ CENAizvērtējamā X 60

Punkti kritērija ”Darbu veikšanas termiņš” ietvaros tiek piešķirti pēc šādas formulas:
PUNKTI = Termiņšzemākais/ Termiņšizvērtējamais X 30

*Maksimālais darbu izpildes termiņš ir 10 (desmit) kalendārās nedēļas.

Punkti kritērija ”Avansa maksājuma apmērs” ietvaros tiek piešķirti šādi:

Ja avanss netiek pieprasīts, tiek piešķirti 10 punkti.

Ja tiek pieprasīts avansa maksājums līdz 15%, tiek piešķirti 5 punkti.

Ja tiek pieprasīts avansa maksājums no 15% - 30%, tiek piešķirti 0 punkti.

Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

  - Pārbaudes par izslēgšanas nosacījumu neattiecināšanu uz pretendentu veikšana

Par to, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un Iepirkuma nolikuma 8.3. punktā minētajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi iepirkuma nolikuma 3.4.1., 3.4.2. un 3.4.3. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma komisija pārliecināsies Publisko iepirkumu likuma 82.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

# Iepirkuma līgums

  - Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu.

# Pielikumi pie iepirkuma nolikuma

  - Pielikums Nr.1 - tehniskā specifikācija;

  - Pielikums Nr.2 – pieteikums dalībā iepirkumā;

  - Pielikums Nr.3 – objekta apsekošanas reģistrācijas lapa;

  - Pielikums Nr.4 – darbu saraksta veidne;

  - Pielikums Nr.5 – speciālistu saraksts;

  - Pielikums Nr.6 – speciālistu CV;

  - Pielikums Nr.7 – Iepirkuma līguma veidne.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma, identifikācijas Nr. KTTT 2016/5,

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””

(darba uzdevums)

|  | VISPĀRĒJS APRAKSTS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Baltijas Skolotāju semināra ēkas (kultūras pieminekļa Nr.38) izmantošana kopš tās uzbūvēšanas 1871.gadā ir bijusi un joprojām ir izglītības nodrošināšanai. Ēka sākotnēji būvēta kā mācību iestāde pareizticīgo brālībai. No 1886.gada līdz 1915.gadam šeit atradies Baltijas Skolotāju seminārs. Tā bija pirmā un tajā laikā vienīgā skola latviešu tautskolotājiem, kur izglītību varēja iegūt latviešu zemnieku dēli. Šeit mācījušies daudzi vēlāk ievērojami Baltijas kultūras, zinātnes un politiskie darbinieki, literāti (Sudraba Edžus, Valdis, Vilis Plūdonis u.c.). Semināra studenti bija pirmie, kam bija pieejamas Eiropas valstu grāmatas, arī periodiskie izdevumi, viņi bija pirmie, kam bija iespēja iepazīties ar Eiropas progresīvākajām idejām. Latvijas brīvvalsts laikā Baltijas Skolotāju semināra ēkā darbojās Kuldīgas ģimnāzija (no 1924.gada) . No 1945.gada līdz 1964.gadam ēkā darbojās Kuldīgas 1. Vidusskola (tagad Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija). Arī turpmākajos gados Baltijas Skolotāju semināra ēka kalpoja izglītības vajadzībām – tajā atradās bērnu un jauniešu centrs, Starpskolu mācību kombināts. Un kopš savas dibināšanas 1989. gadā, šeit darbojas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (tolaik Kuldīgas 78. Arodvidusskola). |  |
|  | ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE UN UZMĒRĪŠNA (AMI) |  |
|  | Ēkas arhitektoniskā uzmērīšana. 1.Veikt ēkas arhitektoniski arheoloģisko uzmērīšanu, visu stāvu (t.sk. pagraba, jumta un bēniņu) plāni, fasādes, galvenie griezumi. Plānojumu uzmērīt pēc triangulācijas metodes, visās telpās fiksēt diagonāles. Griezumiem un fasādēm piemērot atskaites horizontu (“nulles līniju”) un piemērot Baltijas augstuma sistēmai. 2.Uzmērījumi mērogā 1:50, detaļas (raksturīgie būvgaldniecības izstrādājumi, profilējumi u.c.) 1:1, 1:2, 1:10, atkarībā no nepieciešamības. Ēkas vēsturiskā izpēte. 1.Arhīvu, pieejamās literatūras un bibliogrāfijas materiālu apsekošana. Ēkas būvvēstures izklāsts. Saglabājušos vēsturisko foto materiālu kopijas. 2. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 3.Veikt visu telpu vizuālu apsekošanu. Oriģinālā plānojuma izmaiņu konstatācija (ja nepieciešams, veicamas konstrukciju zondāžas). Konstatēto vēsturisko būvelementu uzskaitījums, kultūrvēsturiskais novērtējums: būvgaldniecības izstrādājumi un interjera, elementi – logi, durvis, aizkaru stangas, paneļi, koka griestu paneļi ar piederumiem u.c.; b) grīdas – parketa, dēļu grīdas, flīžu grīdas, vienlaidu klājuma grīdas u.c.; c) apkures, vēdināšanas objekti – visu veidu krāsnis, kamīni, radiatori un to piederumi vai daļas; d) ūdensapgādes u.c. tehniskie objekti vai to daļas; e) iebūvētas mēbeles vai to daļas; f) vēsturiskie apgaismes ķermeņi un elektroiekārtas; g) jebkuri dekora un dizaina elementi. Veikt visu kultūrvēsturisko nozīmīgo objektu (elementu) dokumentēšanu: lokalizāciju stāvu plānos, foto fiksāciju, gabarītu fiksāciju, saglabātības un tehniskā stāvokļa aprakstu, apsvērumus par tā atrašanās vietas un izcelsmes autentiskumu ēkas kontekstā. 4. Ēkas interjeru izpēte: - Veikt visu telpu sienu un griestu apmetuma zondāžas ar mērķi noskaidrot informāciju par sākotnēji vai vēlākos laika posmos pastāvējušu dekoratīvo apdari (krāsojumi, gleznojumi, šablona dekori, tapetes, aplikatīvais dekors u.c.). Izpēte nav nepieciešama telpās vai telpu daļās, kas izveidoti pēc 1944. gada. - Telpās ar vērtīgas apdares atsegumiem nepieciešams noskaidrot iespējami pilnīgu kompozīciju uz sienām un griestiem. Īpaša vērība būtu pievēršama interjeru apdarei, kas saistāma ar klasicisma tradīcijām. 5. Veikt konstatēto dekoratīvās apdares fragmentu dokumentēšanu: vienkāršu dekora risinājumu fiksāciju veikt, identificējot krāsu toni NCS skalā, fotografējot ar mēroga lineālu. Fiksācijas vietas identificējamas stāvu plānos; sarežģītāku dekora risinājumu fiksāciju veikt kopējot vai citā piemērotā veidā, kas pilnvērtīgi dokumentē informāciju un identificējot krāsu toņus NCS skalā. 6. Lokalizēt stāvu plānos konstatētās dažādu būvperiodu interjeru apdares. 7. Veikt būvgaldniecības izstrādājumu krāsojumu zondāžas, lai noskaidrotu apdares veidus un to sakarību ar konkrēta laika posma apdari visātelpā. 8. Iespēju robežās izstrādāt atsevišķu telpu vaitelpu grupu interjeru (koloristikas) principupārskata tabulu. 9. Izstrādāt ieteikumus saglabājamiem un/vai rekonstruējamiem vēsturiskiem interjeriem un pielietojamajiem apdares paņēmieniem. Foto fiksācija. 10. Veikt ēkas fasāžu, visu vēsturiski vērtīgo, ēkas būvperiodus raksturojošo būvgaldniecības un interjera apdares detaļu un elementu, foto fiksāciju un anotēšanu. Fotoattēlu lokalizāciju norādīt foto fiksācijas shēmās. |  |
|  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS SAGATAVOŠANAI |  |
|  | Būves apsekošanas mērķis ir tās tehniskā stāvokļa atbilstības novērtēšana tālākai ekspluatēšanai atbilstoši funkcionālajai nozīmei, lai noteiktu būves un inženiertīklu bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim, saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un Latvijas nacionālajiem standartiem. Atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” (pieņemts un apstiprināts saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””; turpmāk – LBN 405-15) 4. nodaļai būvi apseko pirms būves renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu projektēšanas, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim, spēkā esošajiem būvnormatīviem un Latvijas nacionālajiem standartiem. |  |
|  | Darba apjoms - Būves un inženiertīklu vispārīga vizuālā apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves un inženierkomunikāciju bojājumus un tehnisko stāvokli. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas, inženiertīklu vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei. - Tehniskā izpēte un konstrukcijas atsegšana ir nepieciešama, ja vizuālās apskates laikā konstatēti (fiksēti) redzami būves bojājumi, kas mazina ēkas stiprību vai noturību. Ja būves vizuālās apskates laikā konstatē (fiksē) redzamus būves bojājumus, kas, iespējams, mazina ēkas stiprību vai noturību, apsekotājam ir pienākums informēt pasūtītāju un vienoties par tālākas nepieciešamās izpētes metodes (atsegumus, atrakumus, urbumus, kontroles mēraparātu izmantošana u.t.t.) izmantošanu. - Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā, kura ieteicamais saturs noteikts LBN 405-15 pielikumā. - Atzinumam pievieno sekojošus apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus: 4.1. konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni); 4.2. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas, raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas, inženierkomunikāciju bojājumi, detaļas, sistēmu fragmenti); 4.3. specializēto dienestu sastādītos aktus un citus dokumentus (monitoringa rezultātus, laboratorijas analīzes, ekspertu atzinumus). Tehniskās apsekošanas atzinums jāiesniedz papīra formātā un digitālā formātā. |  |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Projektēšanas uzdevuma mērķis: Ēkas energoefektivitātes uzlabošana, ēkas arhitektoniskā izskata uzlabošana, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana, nemainot un nepasliktinot būves arhitektonisko, kultūrvēsturisko vērtību. Paredzamie pasākumi atbilstoši ēkas energoaudita pārskatam - ēkas Ārsienu, t.sk. siltummezgla telpas ārsienu, siltināšana no iekšpuses ar SPU( poliuretānapaneļi) izolācijas materiālu 0.07m biezumā (siltumvadītspējas koeficients λ≤0.023 W/(m*K)), vai analogu materiālu, Sienas, kas ir starp pagalma puses auksto kāpņutelpu un blakus esošām siltajām telpām, siltināšana no kāpņutelpas puses visa sienas augstumā ar akmensvati vai analogu materiālu 10cm biezumā (siltumvadītspējaskoeficientsλ≤0.038 W/(m*K)). esošās bēniņu pārseguma siltumizolācijas demontāža. Bēniņu pārseguma siltināšana ar ekovati vai analogu materiālu 35cm biezumā pēc materiāla rukuma, iestrādājot vējaplēvi (siltumvadītspējas koeficientsλ≤0.041W/(m·K). Zem siltumizolācijas slāņa paredzēt aktīvo tvaika gaisnecaurlaidīgo membrānu, kas hermētiski noslēgta savienojuma, perimetra un pieslēguma vietās konstrukcijām (t.sk.kāpņutelpassiena), izmantojot pieslēguma lentas un hermētiķus. Pirmā stāva nesiltināto grīdu siltināšana ar putupolistirolu 10cm vai tehnoloģiski iespējamā biezumā (siltumvadītspējaskoeficientsλ≤0.038W/(m*K)). Pirms siltināšanas darbiem akurāti noņemt vēsturisko grīdas segumu un pēc darbu pabeigšanas, montēt to atpakaļ. Durvju, kas atdala pagalma puses auksto kāpņutelpu no blakus esošām siltajām telpām, nomaiņa uz blīvām durvīm ar aizvērēj mehānismiem, U konstrukcijai≤1.8 (W/m2K). Esošo ārduvju un vārtu restaurācija. Esošo logu restaurācija. Apkures sistēmas balansēšana un tīrīšana. Apkures padeves temperatūras pazemināšana par 2oC – 3oC brīvdienās. Esošajā gaisa apmaiņas sistēmā virtuves un ēdamzāles telpās paredzēt siltuma utilizācijas vienību.

Ēkas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt kā apliecinājuma kartes, tās saskaņojot atbildīgajās iestādēs.

| 1. | Būvprojekta nosaukums | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zemes gabala adrese | Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 |  |
| 3. | Zemes gabala kadastra Nr. | 62010090107001 |  |
| 4. | Zemes gabala īpašnieks | LR Izglītības un zinātnes ministrija |  |
| 5. | Pasūtītājs | PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” |  |
| 6. | Objekta pamatizmantošana | Kods – 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas |  |
| 7. | Būves stāvu skaits | 3 virszemes 1 tehniskais |  |
| 8. | Būves apbūves laukums | 784.50 m2 |  |
| 9. | Būvtilpums | 10020.00 m3 |  |
| 10. | Būves kopējā platība | 1626.60 m2 |  |
| 11. | Būves lietderīgā platība | 1599.30 m2 |  |
| 12. | Projektēšanas galvenie kritēriji: arhitektūras kvalitāte;funkcionalitāte; ilgtspējības pasākumi, ieskaitot energoefektivitāti; arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; Drošība;Tehnoloģijas un produktivitāte; Izmaksu efektivitāte | Projektēšana jāveic uz energoaudita atzinuma, tehniskās apsekošanas atzinuma un arhitektoniski mākslinieciskās izpētes atzinuma. Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi; Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu un iekārtu pielietojums Jānodrošina zemas ēkas ekspluatācijas kopējās izmaksas; Jānodrošina ekonomiski pamatota ēkas pārbūves risinājumu un tehnoloģiju izmaksu efektivitāte |  |
| 13. | Būvniecības veids | Atjaunošana |  |
| 14. | Būvniecības kārtas | Viena |  |
| 15. | Projektēšanas stadijas | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, kā arī būvprojekta saskaņošana atbildīgajās iestādēs |  |
| 16. | Pielikumi | Pielikums Nr.1 Būvprojekta sastāvs Pielikums Nr.2 Ēkas energoaudita pārskats un sertifikāts Pielikums Nr.3 Zemesgrāmatu apliecība Pielikums Nr.4 Būves tehniskās inventarizācijas lieta |  |

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

| N.p.k. | Nosaukums Projekta daļas |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Summa euro |
|  | Izejas dokumenti |  |
|  | Zemesgrāmatas apliecības kopija |  |
| 1.2. | Inventarizācijas lieta |  |
| 1.3. | Esošās situācijas krāsaina fotofiksācija |  |
| 1.4. | Pasūtītāja projektēšanas uzdevums |  |
| 2. | Tehniskie un īpašie noteikumi un atzinumi |  |
| 3. | Pirmsprojekta izpēte/ Būvniecības ieceres sagatavošana un inženierizpētes noteikumi |  |
| 3.1. | Zemesgabala situācijas plāns M 1:500 |  |
| 3.2. | Ēkas un inženiertīklu tehniskā apsekošana atzinums Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu un LBN 405-15 veikt tehnisko izpēti un tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu, konstatējot būvkonstrukciju tehnisko stāvokli un rekomendējot nepieciešamu pasākumu veikšanu būvkonstrukciju pastiprināšanai vai saglabāšanai, ka arī normālas un drošas turpmākas ekspluatācijas nodrošināšanai. Pārliecināties par eksistējošu inženierkomunikāciju veidiem un to funkcionalitāti, pieejamo jaudu. Sniegt rekomendācijas par paredzamiem pasākumiem, iekļaujamiem ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektā. |  |
| 3.3. | Ēkas energoaudits |  |
| 4. | Būvniecības iecere (apliecinājuma karte) |  |
|  | Būvniecības iesniegums |  |
|  | Skaidrojošs apraksts |  |
|  | Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā |  |
|  | Stāvu plāni |  |
|  | Fasādes |  |
|  | Raksturīgie griezumi |  |
|  | Inženiertīklu savietotais plāns |  |
| 5. | Būvprojekta daļas |  |
| 5.1. | Vispārīgā daļa |  |
| 5.1.2. | Zemesgrāmatas apliecības kopija |  |
| 5.1.3. | Inventarizācijas lieta |  |
| 5.1.4. | Esošās situācijas krāsaina fotofiksācija |  |
| 5.1.5. | Projektēšana suzdevums |  |
| 5.2. | Arhitektūras daļa (AR) |  |
| 5.2.1. | Vispārējie rādītāji |  |
| 5.2.2. | Stāvu plāni (M1:100) ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam |  |
| 5.2.3. | Esošo logu un durvju restaurācijas projekts |  |
| 5.2.4. | Jumtu plāni (M1:100) |  |
| 5.2.5. | Fasādes (M1:100) |  |
| 5.2.6. | Raksturīgie ēkas griezumi (M1:100) |  |
| 5.2.7. | Ēku krāsu pase |  |
| 5.2.8. | Telpu apdares risinājumu shēma, apdares apraksts |  |
| 5.2.9. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |  |
| 5.2.10. | Skaidrojošs apraksts |  |
| 5.3. | Būvkonstrukciju daļa (BK) |  |
| 5.3.1. | Vispārējie rādītāji |  |
| 5.3.3. | Skaidrojošs apraksts |  |
| 5.4. | Apkure un vēdināšana (SM, AVK) |  |
| 5.5. | Elektroapgāde (iekšējā) (EL) |  |
| 5.5.1. | Tehnoloģisko iekārtu elektroapgādes tīkli |  |
| 6. | Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts |  |
| 7. | Ekonomikas daļa |  |
| 7.1. | Būvdarbu apjomi (BA) |  |
| 7.2. | Darbu organizācijas projekts (DOP) |  |
| 7.3. | Tāme (T) |  |
| 8. | Būvprojekta AR, BK,UPP, DOP daļu ekspertīze |  |
| 9. | Detalizēti darba rasējumi |  |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Pielikums Nr.2

Iepirkuma, identifikācijas Nr. KTTT 2016/5,

nolikumam

Pieteikuma veidne dalībai iepirkumā

Pieteikums dalībai

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,

iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/5

| Informācija par Pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs |  |  |  |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Faktiskā adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |
| Interneta vietne: |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |
| Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

Iepazinušies ar PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” organizētā iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/5, nolikumu, iesniedzam savu piedāvājumu.

Iesniedzot piedāvājumu apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

- mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit), skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas dienas;

- ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt projektēšanas darbus saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem, un mūsu finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

- garantējam, ka visas iepirkuma ietvaros iesniegtās ziņas ir patiesas;

Finanšu piedāvājums

Mūsu piedāvātā cena par iepirkuma nolikumā noteikto darbu veikšanu (tai skaitā, visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi) ir:

| Nr. | Darbu veids | Cena bez PVN | PVN 21% | Cena ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam |  |  |  |
|  |  | Cena, bez PVN (EUR) mēnesī | PVN 21% (EUR) | Kopā ar PVN 21% (EUR) mēnesī |
| 2. | Autoruzraudzība būvniecības procesa laikā |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |

Kopējā piedāvātā līgumcena vārdiem:

EUR 					 (summa vārdiem) bez PVN 21%,

PVN 21% EUR _____________ (summa vārdiem),

Kopā ar PVN 21 % EUR _____________________(summa vārdiem).

Apliecinām, ka tehniskā dokumentācija tiks izstrādāta un nodota pasūtītājam ne vēlāk kā ____ (__________) nedēļu laikā no līguma stāšanās spēkā un attiecīga pieprasījuma saņemšanas no pasūtītāja.

Darbu veikšanai būs nepieciešams avansa maksājums _____ % apmērā no katra darbu veida ietvaros norādītās līgumcenas (aizpilda pēc nepieciešamības).

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums Nr.3

Iepirkuma, identifikācijas Nr. KTTT 2016/5,

nolikumam

Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Objekta lietotāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Objekta lietotāja pārstāvja paraksts | Piegādātāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.4

Iepirkuma, identifikācijas Nr. KTTT 2016/5

nolikumam

Pretendenta IEPRIEKŠĒJOS TRIJOS GADOS (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz iesniegšanas termiņa beigām VEIKTO PUBLISKU ĒKU PROJEKTĒŠANAS DARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un īss raksturojums, objekta m². | Ēkas platība, kurai izstrādāta tehniskā dokumentācija | Objekta līgumcena bez PVN (LVL vai EUR) | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Piezīmes * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums Nr.5

Iepirkuma, identifikācijas Nr. KTTT 2016/5

nolikumam

speciālistu saraksts*

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām (ēkas platība m², objekta projektēšanas izmaksas EUR, bez PVN u.c. informācija) | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (norādīt visu nepieciešamo informāciju ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arhitekts |  |  |  |  |
| Elektroietaišu projektētājs |  |  |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |
| Energoauditors |  |  |  |  |
| Speciālists būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā |  |  |  |  |

*Nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts ar papildus piesaistītajiem speciālistiem.

Pielikums Nr.6

Iepirkuma, identifikācijas Nr. KTTT 2016/5,

nolikumam

CV

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts, |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu ............................................................................................... rīkotajā atklātā konkursā „..............................................................................................” identifikācijas Nr. ................................... kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pielikums Nr.7

Iepirkuma, identifikācijas Nr. KTTT 2016/5,

nolikumam

Iepirkuma līgums

Pasūtītāja lietvedības Nr.___________________

Izpildītāja lietvedības Nr. __________________

Sagatavots un parakstīts:

Rīgā, 2016.gada __._______

_________________ reģ. Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses,

un

_________________ reģ. Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās ______________ ____________ personā, kas darbojas uz _____________ pamata, no otras puses (abi kopā turpmāk tekstā – Puses), pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/5 (turpmāk tekstā – Iepirkuma procedūra), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

#### 1.Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi un energoaudita pārskatu izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.35 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.35), saskaņā ar Iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā noteikto un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu (turpmāk tekstā – Darbs).

1.2. Izpildītājam jānodrošina visu nepieciešamo darbību veikšana un dokumentu izstrāde, kas nepieciešama, lai veiktu Darbu.

- 2.Līguma termiņš un Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu Līguma saistību izpildes pilnā apmērā.

2.2. Izpildītājs apņemas rakstiskā veidā nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kuri kavē Darba izpildi līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā.

2.3. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ir radušies šķēršļi, kuri kavē Darba izpildi līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā.

2.4. Izpildītājs Darbu veic šādos termiņos:

2.4.1. Tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš pilnā apmēra – __ (___) nedēļa (saskaņā ar pretendenta piedāvājumā norādīto darbu izpildes termiņu), skaitot no Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Darba veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu), būvvaldes akcepta saņemšanu u.c.)

2.4.2.autoruzraudzība ir jāveic pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas līdz Darba dokumentācijā (būvprojektā) paredzētās Pasūtītāja ēkas būvniecības darbu nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājam ir tiesības nepieprasīt autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu no izpildītāja (atbilstoši Līguma 6. nodaļā noteiktajam), līdz ar to neveikt Līguma 4.4. punktā noteiktās summas apmaksu Izpildītājam.

2.5. Pēc Darba dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas, Izpildītājs to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju sekojošā kārtībā:

2.5.1. saņemto Darba dokumentāciju Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Darba dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs šajā Līguma punktā norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Darba dokumentāciju;

2.5.2.Pasūtītājs ir tiesības nesaskaņot Darba dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darba dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Darba dokumentāciju un tās atbilstību Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir minētie iebildumi, tad Pasūtītāja noformē un iesniedz Izpildītājam rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot Darba dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem;

2.5.3.Līguma 2.5.2.punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Darba dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju;

2.5.4.Pasūtītāja saskaņojums Darba dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no pilnīgas atbildības par Darba dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem;

2.5.5.ja pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas Līguma noteiktajā kārtībā Darba dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina. Nepieciešamības gadījumā uz Izpildītāja rēķina nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Darba dokumentācijas.

2.6. Pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic Darba dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām.

2.7. Pēc Darba dokumentācijas izstrādes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvprojektu - digitāli PDF un DWG formātā divos disku eksemplāros, sešos eksemplāros papīra formā sējumos, no kuriem divi iesienami cietos vākos.

- 3. Pušu atbildība

3.1. Izpildītājs:

3.1.1.veic Darbu saskaņā ar Līgumu, tehniskajiem noteikumiem un ievērojot Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – Latvijas Republika) normatīvo aktu prasības.

3.1.2.veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Darba izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;

3.1.3.Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un LR tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze, un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;

3.1.4.veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;

3.1.5.nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības;

3.1.6.atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

3.1.7.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

3.1.8.nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;

3.1.9.neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti LR normatīvajos aktos.

3.1.10. veic jebkuras izmaiņas un/vai precizējumus izstrādātajā Darba dokumentācijā, jā šādas izmaiņas un/vai precizējumi ir nepieciešami, lai Pasūtītājs par Darba dokumentācijā noteikto apjomu vai tā daļu varētu pretendēt uz finanšu līdzekļu MK kabineta noteikumu Nr.35 ietvaros.

3.2. Pasūtītājs:

3.2.1.sniedz Izpildītājam Darba veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas Pasūtītājam ir pieejami;

3.2.2.pēc vajadzības, bet ne mazāk kā divas reizes Darba veikšanas laikā, rīko projektēšanas apspriedes;

3.2.3.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus;

3.2.4. veic izstrādātās Darba dokumentācijas pāraudi ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, pēc tās nodošanas pasūtītājam.

3.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darba veikšanu un Līguma izpildi.

3.4. Ja Pasūtītājs Darba veikšanas laikā pēc savas iniciatīvas vēlas mainīt Darbu, tad tas ir jāpaziņo Izpildītājam. Izmaiņas īstenojamas tikai pēc abpusējas rakstiskas vienošanās parakstīšanas, paredzot tajā grozījumu izmaksas.

3.5. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Piegādātāja Piedāvājumā, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

3.7. Pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbs ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.

3.8. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Darbā.

3.9. Pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, veicot autoruzraudzības darbus, Izpildītājs apņemas:

3.9.1.nodrošināt Darba realizācijas autoruzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

3.9.2.pēc nepieciešamības apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

3.9.3.piedalīties būvdarbu veikšanā iesaistīto personu sanāksmēs;

3.9.4.nepieciešamības gadījumā ierasties būvobjektā 3 (trīs) darba dienas laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas dienas;

3.9.5.Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmā Darba gaitu 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma;

3.9.6.ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskajā dokumentācija vai ja netiek ievērotas LR būvnormatīvu prasības, nekavējoties informēt Pasūtītāju un būvuzraugu un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, kā arī nepieciešamības gadījumā apturēt būvdarbus. Izpildītājam autoruzraudzības žurnālā jāizdara saskaņojuma atzīmi par atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju;

3.9.7.nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

3.10.Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu, ja Darbs ir veikts atbilstoši Līguma noteikumiem.

4. Apmaksas kārtība

4.1. Par kvalitatīvi, laicīgi veiktajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītajām izmaksām.

4.3. Izpildītaja piedāvātajā līgumcenā ietilpst visas ar Darba veikšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu Darbu.

4.4. Pasūtītājs veic apmaksu Izpildītājam, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Darbi ir pabeigti saskaņā ar Līgumā noteikto, Puses ir parakstījušas attiecīgu Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu.

4.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt autoruzraudzības pakalpojumus Līguma ietvaros saskaņā ar Līguma 3.9. punktā noteikto, un par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam __.__ EUR (____________________ euro ____ centi) un papildus PVN __.__EUR apmērā, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pilnīgas Darba dokumentācijā paredzētā paredzētās Pasūtītāja ēkas būvniecības darbu nodošanai ekspluatācijā, Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. Izpildītajam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja ikmēneša sniegto autoruzraudzības pakalpojumu apmaksu, atbilstoši šajā Līguma punktā norādītajiem termiņiem.

5.Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes u.c.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

6.Autortiesību regulējums

6.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja objektu (turpmāk tekstā – Autortiesību objekti), tiks uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai:

6.1.1. tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu;

6.1.2. Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;

6.1.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā Darba materiāla.

6.2. Līgumā noteiktā Līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 6.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

6.3. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Izpildītājs pārkāptu Līguma noteikumus.

6.4. Ja Darbu izpildē Izpildītājs piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Izpildītājs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Darba dokumentācijas daļas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.

7.Atbildība un apdrošināšana

7.1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildītā Darba atbilstību LR normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Darba neatbilstības LR normatīvo aktu prasībām.

7.2. Pirms Darba nodošanas Izpildītājs uz sava rēķina veic Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par Līguma summu.

8. Līgumsods

8.1.Gadījumā, ja Izpildītājs nenodots Līguma 2.4.1.punktā noteiktos darbus noteiktajā termiņā, Izpildītājs nesaņem samaksu par veiktajiem darbiem un Līgums uzskatāms par izbeigtu.

8.2. Ja Izpildītājs nenodod Darbu Līgumā 2.4.2. noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

8.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 8.2. un 8.3.punkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8.6. Līgumsodu jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

9. Līguma laušana un grozīšana

9.1.Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

9.2.Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

9.2.1.ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

9.2.2. ja Izpildītājs neievēro LR normatīvo aktu prasības;

9.2.3.ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus, tai skaitā, kalendārajā grafikā noteiktos starptermiņus, ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

9.2.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process.

9.3.Līguma 9.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

9.4.Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam.

10.Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

10.1.Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami LR normatīvie akti.

10.2.Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai LR vispārējās jurisdikcijas tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

10.4.Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – ________________________________.

10.5.Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi –________________________________.

10.6.Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

10.7.Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, katrs eksemplārs uz __ (_______) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

10.8.Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums:

Pušu rekvizīti

Ar publiskām ēkām iepirkuma ietvaros tiek saprastas tikai ēkas, kurās vairāk nekā 50% (piecdesmit procenti) ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””.